Информация о проведенных проверках и наложенных административных штрафах

в КУ ВО «Россошанский СРЦдН» по состоянию на 10.06.2024г.

| № п/п | Наименование проверяющего органа | Дата проверки, номер акта и предписания | Наименование нарушения | Сумма наложенных контрольно-надзорными органами административных штрафов |  | Нарушение устранено (дата устранения)/ нарушение не устранено (планируемая дата устранения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На руководителя подведомственного учреждения и иное должностное (физическое) лицо | На учреждение (юридическое лицо) |  |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Прокуратура Подгоренского района (самовольный уход н/л сл. Сагуны) | 25.01.2024 Представление от 01.02.2024г. | 1) Н/л не ознакомлен под роспись с приказом о его зачислении в Центр и с ПВР. 2) Режим дня не утвержден руководителем учреждения. 3) Знак о запрете курения отсутствует у входа на территорию Центра и на территории. | - | - | Нарушения устранены 22.02.2024 |
| 2. | ОНДиПР по Ольховатскому району | Карточка профилактического визита от 02.02.2024г. | Профилактический визит. | - | - | - |
| 3. | Прокуратура Подгоренского района совместно с ОНДиПР по Подгоренскому району (сл. Сагуны Подгоренского района) | 02.02.2024 Представление от 09.02.2024г. Постановление № 5 от 12.02.2024г. | 1) Не обеспечена антитеррористическая защищенность объекта – отделения сл. Сагуны путем надлежащей защиты служебной информации ограниченного распространения. 2) Не разработана и не утверждена в установленном порядке программа противопожарных инструктажей. 3) Журнал проведения противопожарных инструктажей не соответствует требованиям. 4) Не ведется регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции складских помещений. 5) Отсутствуют данные температуры подачи готовых блюд в технологических картах. 6) Ежедневное меню не утверждено руководителем организации. 7) В доступных для родителей и детей местах не размещена информация о рекомендации по организации здорового питания детей. 8) Детям выдаются продукты, запрещенные к выдаче. |  |  | 1)Нарушение устранено 12.02.2024 2,3)Нарушения устранены 12.02.2024 4)Нарушение будет устранено во 2 кв. 2024г. 5) Нарушение устранено 01.05.2024г. 6)Нарушение устранено 09.02.2024г. 7) )Нарушение устранено 12.02.2024г. 8) Нарушение устранено 09.02.2024г. |
| 5. | ОНДиПР по Подгоренскому району | Карточка профилактического визита от 21.02.2024г. | Профилактический визит. | - | - | - |
| 6. | Прокуратура Россошанского района | Представление от 13.03.2024г. №2-2-2024/19 | 1) Не проведено обучение работников по способам защиты и действиям в случае применения на объекте токсических химикатов 2) Порядок информирования об угрозе совершения террористического акта не вывешен в доступном месте, работники не ознакомлены. | - | - | 1)Нарушение устранено 01.04.2024г. 1)Нарушение устранено 01.04.2024г. |
| 7. | Прокуратура Россошанского района совместно с ОНДиПР по Россошанскому району | Акт совместной проверки от 20.03.2024г. | 1) Огнетушители расположены на высоте более 1,5 метров до верхнего корпуса огнетушителя. 2) Не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности в помещении столовой. | - | - | 1)Нарушение устранено 01.04.2024г. 1)Нарушение устранено 01.04.2024г. |
| 8. | Прокуратура Воронежской области | 04-05.04.2024г. Представление от 28.05.2024 № 82-10/2841 | 1) Лицензия на реализацию образовательных программ выдана по юридическому адресу, фактически осуществляется по всем адресам. 2) Практика помещения по ходатайствам органов системы профилактики подменяет ст. 77 СК РФ. 3) Не всегда проводится должная работа после возвращения несовершеннолетних в семьи. 4) Допущен факт самовольного ухода из центра несовершеннолетнего. 5) Паспорта безопасности в Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах требуют актуализации. 6) Не ограничен доступ посторонних лиц на территорию учреждения г. Россошь. 7) В отделениях г.Россошь и р.п.Кантемировка используется алюминиевая посуда. 8) Отсутствуют термометры для контроля температуры блюд на линии раздачи в отделениях г. Россошь, р.п. Кантемировка. 9) В технологических картах отсутствуют температуры подачи готовых блюд в Подгоренском и Кантемировском отделениях. 10) Не ведется регистрация температурного режима овощного склада в отделениях сл. Сагуны Подгоренского района, р.п.Кантемировка, с.Тимирязево Каменского района. 11) В отд. сл.Сагуны Подгоренского района - ежедневное меню не утверждено руководителем. - не размещена информация по организации здорового питания детей в доступных для родителей и детей местах. 12) В отд. р.п. Кантемировка - Не промаркированы весы для сырой и готовой продукции. - Не утверждено руководителем примерное 10-дневное меню. - Ежедневное меню составлено без указания калорийности. - Внутренняя отделка горячего цеха имеет дефекты. - Не заключен договор на утилизацию отходов 1 класса. - Контейнеры для сбора мусора не оборудованы крышками. - Не организован производственный контроль. - Содержание детской площадки не отвечает предъявляемым требованиям. 13) В Каменском отделении огнетушители размещены на высоте более 1,5 метров. 14) В Каменском отделении дверь помещения электрощитовой не имела обозначения категории и класса зоны. 15) В Кантемировском отделении запоры на дверях эвакуационных выходов столовой не обеспечены возможностью их свободного открытия без ключа. 16) Отсутствуют знаки пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено» | - | - | 1) Нарушение будет устранено в 2024 году. 2) – 3) Нарушение устранено. 4) Нарушение устранено. 5)Нарушение будет устранено в 3 кв. 2024г. 6) Нарушение устранено. 7, 8) Нарушение будет устранено в 3 кв. 2024г. 9) Нарушение устранено. 10) Нарушение будет устранено в 3 кв. 2024г. 11) Нарушение устранено. 12) - Нарушение устранено. - Нарушение устранено. - Нарушение устранено. - Нарушение устранено. - Нарушение устраняется. - Нарушение устранено. - Нарушение устранено. - Нарушение устранено. 13)Нарушение устранено. 14)Нарушение устранено. 15)Нарушение устранено. 16) Нарушение устранено. |
| 9. | Прокуратура Каменского района (антитеррористическая защищённость) | Представление от 10.06.2024 № 2-2-2024 | 1)Не оборудован КПП при входе на территорию. 2) Проход к электрической подстанции не оборудован запирающими устройствами. 3) Периметральное ограждение не выполняет защитные функции. 4) 3 из 7 уличных светильников не обеспечивают освещение территории. 5) Органы управления периметральным освещением расположены скрыты от камер видеанаблюдения. 6) Деревья вблизи от территории имеют сухие части. |  |  |  |